BY2011(ZGF)数字微安表使用说明书

- 概述

BY2011(ZGF)数字多功能微安表为直流微安表和交直流微安表两种，直流数字微安表使用于直流系统中。BY2010是在的基础上克服了高电压的干扰和影响而研发的新一代数字微安表。

- 技术参数

  - 电源：9V电池供电

  - 量程：0-1999uA

  - 精度：0.5级

  - 使用环境：0-40度

  - 海拔：不大于2000米

- 使用说明

将开关掷于“1”位置，此时显示“000”，既说明自检成功，插入测试线，并将微安表与直流高压发生器连接即可。

公司: 武汉博宇电力设备有限公司

地址: 武汉·中国光谷创业街10栋A座2504楼

电话: 027-87455611 /87426055 /87426066

手机: 15308655582

传真: 027-87429886

邮编: 430073

邮件: sales@whboyu.com

联系: 陶女士   彭先生

网站: http://www.whboyu.com